## A - Bilan RTE
Bilan sur le réseau de RTE
GWh |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 2022
Nucléaire |  | 35220.278 | 29577.728 | 26851.912 | 21766.342 | 20531.226 | 20233.6305 | 18942.7167 | 18401.9866
Thermique à combustible fossile |  | 4229.912 | 2733.049 | 3847.112 | 2850.589 | 2408.769 | 2314.6283 | 3006.7837 | 2760.9382
Hydraulique |  | 5251.633 | 3813.229 | 3991.647 | 4425.069 | 4398.066 | 3159.6636 | 2732.2878 | 1936.3679
Eolien |  | 272.83 | 427.741 | 296.998 | 305.281 | 184.413 | 163.9187 | 166.2876 | 202.1689
Photovoltaïque |  | 44.249 | 61.626 | 91.983 | 115.332 | 147.432 | 147.0227 | 173.3163 | 146.9437
Autres sources d'énergie renouvelables * |  | 132.502 | 150.629 | 150.664 | 136.644 | 189.94 | 216.2471 | 206.4211 | 209.5063
Total injections nettes sur le réseau de RTE |  | 45151.404 | 36764.002 | 35230.316 | 29599.257 | 27859.846 | 26235.1109 | 25227.8132 | 23657.9116
Soutirages nets en France |  | 44962.7 | 33890.638 | 35268.821 | 29883.632 | 26584.254 | 26705.0147 | 27705.3872 | 26068.0458
Dont : | Réseaux de distribution | 39291.457 | 28750.073 | 29631.039 | 24571.207 | 20965.047 | 21217.3813 | 22032.5844 | 20809.9575
| Clients directs | 4981.711 | 4524.053 | 5035.123 | 4762.228 | 5111.026 | 5049.8656 | 5211.9106 | 4730.9402
| Energie soutirée pour le pompage | 689.532 | 616.512 | 602.659 | 550.197 | 508.181 | 437.7678 | 460.8922 | 527.1481
Solde des échanges physiques** |  | -995.762 | 1844.107 | -994.907 | -1086.793 | 620.735 | -1063.7032 | -3220.1752 | -3221.7616
Total livraisons nettes sur le réseau de RTE |  | 43966.938 | 35734.745 | 34273.914 | 28796.839 | 27204.989 | 25641.3114 | 24485.212 | 22846.2841
Pertes sur le réseau de RTE |  | 1184.466 | 1029.257 | 956.402 | 802.418 | 654.857 | 569.68 | 550 | 688
* Principalement : déchets urbains, déchets de papeterie, biogaz.
** Une valeur positive indique un solde exportateur entre la France et les pays voisins, une valeur négative un solde importateur.

## B - Bilan France
Bilan France
B-1 Bilan des flux d'énergie électrique en France
GWh |  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 2022
Nucléaire |  | (+) | 35220.2779 | 29577.7281 | 26851.9113 | 21766.342 | 20531.2261 | 20092.6544 | 18707.4423 | 18133.8637
Thermique à combustible fossile |  | (+) | 6278.2271 | 4525.6638 | 5311.1822 | 3496.4523 | 2921.2053 | 2727.2402 | 3839.618 | 3451.8627
Hydraulique |  | (+) | 5919.2636 | 4387.1763 | 4585.6078 | 5075.6748 | 5000.8659 | 3981.0237 | 3492.5858 | 2673.6893
Autres sources d' énergie renouvelables |  | (+) | 4739.949 | 7050.9068 | 5678.7303 | 6087.5578 | 5200.1842 | 4586.6561 | 5236.0075 | 5171.3833
Autres sources d'énergie renouvelables* |  | (+) | 876.8078 | 828.5335 | 901.9212 | 809.777 | 892.7554 | 667.6231 | 779.5165 | 816.8593
Eolien |  | (+) | 3131.5289 | 5242.1402 | 3445.3461 | 3539.7581 | 2030.6731 | 1739.2494 | 1776.3558 | 2013.1902
Photovoltaïque |  | (+) | 731.6123 | 980.2332 | 1331.4629 | 1738.0227 | 2276.7557 | 2179.7836 | 2680.1353 | 2341.3339
Production totale |  |  | 52157.7176 | 45541.4749 | 42427.4316 | 36426.0268 | 33653.4814 | 31387.5744 | 31275.0298 | 29430.1266
Energie soutirée pour le pompage |  | (-) | 691.1608 | 622.3169 | 604.092 | 551.9929 | 511.9056 | 441.1304 | 464.2549 | 536.3902
Solde des échanges physiques** |  | (-) | -1010.5483 | 1834.6013 | -1003.385 | -1130.9514 | 662.1637 | -1077.122 | -3183.75 | -3250.589
Consommation intérieure |  |  | 52477.1051 | 43084.5567 | 42826.7246 | 37004.9854 | 32479.4121 | 31902.4898 | 33657.6825 | 32137.9322
Consommation intérieure corrigées des aléas météorologiques |  |  | 52895.3051 | 45243.4567 | 44827.3246 | 36324.7854 | 32547.0121 | 30516.06 | 29871.96 | 31370.9322
Emissions de CO2 (milliers de tonnes) |  |  | 3217.23 | 2318.852 | 2510.272 | 1434.423 | 1163.332 | 918.7565 | 1386.2721 | 1031.7689
* Principalement : déchets urbains. déchets de papeterie. biogaz.
** Une valeur positive indique un solde exportateur entre la France et les pays voisins. une valeur négative un solde importateur.
B-2 Puissance installée au 31/08/2022
Secteur de production |  |  | Janvier: Puisance installée (MW)
Nucléaire |  |  | Janvier: 61370
Thermique à combustible fossile |  |  | Janvier: 19192.0776
Hydraulique |  |  | Janvier: 25655.1992
Eolien |  |  | Janvier: 20320.4575
Photovoltaïque |  |  | Janvier: 14801.83
Autres sources d'énergie renouvelables * |  |  | Janvier: 2333.1873
* Principalement : déchets urbains. déchets de papeterie. biogaz.
B-3 Détail des échanges contractuels par frontière
Les échanges contractuels correspondent aux échanges effectués sur les lignes d'interconnexions (référencées par ENTSO-E) mais ne tiennent pas compte notamment de quelques lignes transfrontalières sur les réseaux de distribution. des lignes Corse-Italie et des compensations au titre des droits d'eau contrairement aux échanges physiques France
GWh |  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 2022
Région CWE | Exportations |  | 282.9319 | 221.7412 | 334.6373 | 590.283 | 864.1701 | 427.9038 | 249.0565 | 590.6439 |  |  |  |  | 3561.3677
| Importations |  | 3404.8997 | 3153.5473 | 3530.6271 | 2271.7088 | 1486.6219 | 2018.7901 | 2812.5394 | 2557.2582 |  |  |  |  | 21235.9924
| Cumul |  | 3687.8316 | 3375.2885 | 3865.2644 | 2861.9918 | 2350.792 | 2446.6939 | 3061.5959 | 3147.902 |  |  |  |  | 24797.3602
Suisse | Exportations |  | 1789.4433 | 1849.5358 | 1615.2536 | 1173.7164 | 1084.4036 | 1349.935 | 938.8761 | 1056.4391 |  |  |  |  | 10857.6029
| Importations |  | 462.6365 | 136.0262 | 438.2861 | 625.6095 | 459.2929 | 586.7341 | 734.795 | 639.1966 |  |  |  |  | 4082.577
| Cumul |  | 2252.0798 | 1985.562 | 2053.5397 | 1799.3259 | 1543.6965 | 1936.6691 | 1673.6712 | 1695.6357 |  |  |  |  | 14940.1798
Italie | Exportations |  | 1183.6426 | 1787.7202 | 1255.7146 | 1490.149 | 2086.8271 | 1513.8434 | 1778.6974 | 1013.0387 |  |  |  |  | 12109.633
| Importations |  | 204.6194 | 51.257 | 161.3775 | 155.5685 | 59.2676 | 101.4279 | 64.6709 | 208.7494 |  |  |  |  | 1006.9382
| Cumul |  | 1388.262 | 1838.9772 | 1417.0921 | 1645.7175 | 2146.0947 | 1615.2713 | 1843.3683 | 1221.7881 |  |  |  |  | 13116.5712
Espagne | Exportations |  | 677.287 | 1391.5138 | 803.7376 | 449.032 | 611.1403 | 581.7904 | 159.8598 | 165.0473 |  |  |  |  | 4839.4082
| Importations |  | 1117.8471 | 411.689 | 1075.5507 | 1259.8601 | 1060.0301 | 888.3676 | 1149.4453 | 1645.4208 |  |  |  |  | 8608.2107
| Cumul |  | 1795.1341 | 1803.2028 | 1879.2883 | 1708.8921 | 1671.1704 | 1470.158 | 1309.3051 | 1810.4681 |  |  |  |  | 13447.6189
Grande-Bretagne | Exportations |  | 944.9168 | 880.406 | 762.811 | 530.108 | 289.532 | 250.2947 | 170.71 | 552.127 |  |  |  |  | 4380.9055
| Importations |  | 879.222 | 650.59 | 764.606 | 1148.972 | 1434.663 | 1792.1537 | 1988.328 | 1689.405 |  |  |  |  | 10347.9397
| Cumul |  | 1824.1388 | 1530.996 | 1527.417 | 1679.08 | 1724.195 | 2042.4484 | 2159.038 | 2241.532 |  |  |  |  | 14728.8452
Total | Exportations |  | 4878.2216 | 6130.917 | 4772.1541 | 4233.2884 | 4936.0731 | 4123.7673 | 3297.1999 | 3377.2959 |  |  |  |  | 35748.9173
| Importations |  | 6069.2247 | 4403.1095 | 5970.4474 | 5461.7189 | 4499.8755 | 5387.4735 | 6749.7786 | 6740.0299 |  |  |  |  | 45281.658
| Cumul |  | 10947.4463 | 10534.0265 | 10742.6015 | 9695.0073 | 9435.9486 | 9511.2407 | 10046.9785 | 10117.3259 |  |  |  |  | 81030.5753
retour sommaire

## Données mensuelles
 | time axis 2010-01-01 to 2022-08-01
Consommation totale brute (GWh) | 56350.386 | 48707.1606 | 48304.1456 | 38645.465 | 37293.0891 | 34574.5618 | 36040.4715 | 33078.138 | 35113.2968 | 40928.8341 | 46542.321 | 57611.1826 | 53880.8572 | 45945.7783 | 45552.6644 | 35450.0778 | 35115.2507 | 33778.3413 | 34213.2225 | 32634.1288 | 34239.3097 | 37987.1731 | 41847.4213 | 48251.5293 | 51086.0157 | 54476.0279 | 43155.7071 | 40175.8211 | 35256.8021 | 33218.8401 | 34140.6837 | 32246.8062 | 33268.5612 | 38628.3002 | 44259.9941 | 49601.7473 | 53607.7703 | 49631.9898 | 49469.0387 | 40359.8424 | 36873.4802 | 33024.7438 | 34786.4658 | 31626.9696 | 33230.6418 | 37051.5571 | 45298.6725 | 50097.1776 | 49359.5913 | 44580.1378 | 43104.0872 | 36331.1618 | 34695.3533 | 32608.8853 | 33935.9081 | 31004.4257 | 33266.7716 | 36301.1314 | 40617.1068 | 49350.7737 | 52536.8965 | 48676.4535 | 45739.6541 | 36898.9133 | 33927.7128 | 33256.9468 | 34912.6687 | 31603.4395 | 33521.612 | 39170.6591 | 41085.4545 | 44727.0298 | 50161.3504 | 46440.357 | 47270.4057 | 39102.1172 | 34746.7572 | 32852.4136 | 33719.0242 | 32132.7913 | 33245.9594 | 38590.9884 | 44293.8541 | 50670.7609 | 57406.8636 | 43869.5551 | 42723.9059 | 36650.507 | 35037.8374 | 33374.1897 | 33877.9791 | 32110.6993 | 33633.672 | 36615.6236 | 44960.0749 | 51754.8534 | 48723.1068 | 50202.2487 | 48493.071 | 36276.2353 | 33994.1895 | 32614.9024 | 34602.0487 | 32452.0321 | 32683.4637 | 37102.8525 | 43738.384 | 47553.5493 | 54117.305 | 44311.1724 | 43145.6435 | 37928.0501 | 35611.8459 | 32598.1946 | 34629.1482 | 31564.464 | 32214.0347 | 36367.3933 | 43945.8446 | 46974.5084 | 49732.1967 | 43364.8603 | 41495.3739 | 30676.7688 | 30648.9558 | 30790.899 | 32992.3694 | 31443.5154 | 32315.8338 | 38364.0714 | 39872.3622 | 47686.8627 | 53002.9879 | 43046.6008 | 43932.1356 | 37759.9492 | 35018.787 | 32065.0433 | 32956.9941 | 31179.242 | 32348.9475 | 36840.1956 | 44554.0869 | 49441.7554 | 52477.1051 | 43084.5567 | 42826.7246 | 37004.9854 | 32479.4121 | 31902.4898 | 33657.6825 | 32137.9322
Consommation totale corrigée (GWh) | 51625.386 | 44995.1606 | 46531.9596 | 38073.967 | 34677.6441 | 34376.6278 | 35772.2555 | 33228.44 | 34758.9398 | 38881.0121 | 44991.604 | 51954.1826 | 53481.8562 | 45641.7783 | 46353.5614 | 37784.6328 | 35254.0607 | 33676.9383 | 34807.2115 | 32645.0188 | 34021.4867 | 37894.3941 | 44371.9273 | 51746.5283 | 53613.0157 | 45996.0449 | 45755.9091 | 37745.2491 | 34377.0081 | 33166.8281 | 34383.7847 | 32031.5292 | 33102.4302 | 38236.4922 | 43662.9941 | 51005.7473 | 53037.7703 | 45692.9898 | 45492.0357 | 37540.9124 | 33927.0762 | 32849.3158 | 34513.0328 | 31593.9926 | 33109.3748 | 37767.1821 | 43876.4145 | 51053.1776 | 53282.5913 | 46042.1378 | 44836.9902 | 37445.0427 | 33791.6416 | 32500.9787 | 33990.971 | 31139.127 | 33199.4916 | 37543.2299 | 43519.5226 | 51099.5068 | 53067.2665 | 45529.5635 | 45669.3841 | 37373.9833 | 33513.2928 | 33115.0368 | 34437.8387 | 31398.8895 | 33359.332 | 37618.0291 | 44120.8945 | 51413.2498 | 52893.0387 | 45870.9227 | 45197.9255 | 37328.93 | 33766.2458 | 32752.7862 | 33712.8182 | 32023.1395 | 33125.4051 | 37396.5164 | 43963.1607 | 50815.4688 | 53341.3717 | 45748.1891 | 45882.2263 | 36416.1329 | 33689.4136 | 32775.8898 | 33813.867 | 31954.1002 | 33329.3226 | 37450.3028 | 43982.5539 | 51511.9643 | 53880.9368 | 46099.8087 | 45816.871 | 37197.9053 | 33383.0495 | 32508.4524 | 34204.3387 | 32161.9721 | 32585.1337 | 37165.6525 | 43762.434 | 51047.3993 | 53460.705 | 45881.6124 | 45604.0935 | 37085.7101 | 33558.1759 | 32056.3546 | 34122.8282 | 31311.114 | 32140.2847 | 37367.7333 | 43169.3846 | 50764.4884 | 52801.8967 | 47503.7603 | 42734.6739 | 32666.3688 | 30334.5558 | 30595.799 | 32948.6694 | 30849.0154 | 31761.3338 | 37347.8714 | 42224.1622 | 49767.5627 | 52219.3879 | 44917.1008 | 44150.9356 | 35430.1492 | 32502.387 | 31796.6433 | 33138.7941 | 31385.542 | 32075.0475 | 36625.8956 | 42880.0869 | 50854.8554 | 52895.3051 | 45243.4567 | 44827.3246 | 36324.7854 | 32547.0121 | 30485.34 | 33273.6 | 31320.24
Clients directs, autoconsommation incluse (GWh) | 6623.296 | 6217.551 | 7471.613 | 7325.544 | 7592.995 | 7609.901 | 7939.375 | 7170.731 | 7649.475 | 7572.157 | 7666.688 | 7186.399 | 6909.081 | 6434.915 | 7143.92 | 6916.49 | 7155.23 | 6885.378 | 6979.076 | 6260.246 | 6756.784 | 6770.698 | 6557.916 | 6355.059 | 6575.313 | 6174.074 | 6730.305 | 6541.9 | 6577.1 | 6110.296 | 6328.468 | 5509.384 | 6005.503 | 6162.53 | 5975.539 | 5562.363 | 5889.181 | 5508.722 | 6115.318 | 5927.158 | 5973.012 | 5900.456 | 6129.835 | 5388.174 | 5932.756 | 6093.609 | 5911.87 | 5636.708 | 5893.213 | 5494.593 | 6038.253 | 5987.857 | 6038.284 | 5787.013 | 6134.153 | 5369.549 | 5991.85 | 6216.598 | 6024.488 | 5786.837 | 5975.883 | 5580.866 | 6218.072 | 5986.179 | 6053.346 | 5953.691 | 6084.613 | 5469.404 | 6021.642 | 6105.853 | 5928.892 | 5654.499 | 6063.688 | 5633.848 | 5970.765 | 5791.131 | 5730.515 | 5609.004 | 6003.135 | 5492.108 | 5918.27 | 6038.453 | 5970.288 | 5750.943 | 6093.991 | 5561.748 | 5982.687 | 5859.361 | 6078.063 | 5970.331 | 6106.244 | 5585.601 | 5994.215 | 6181.935 | 6045.972 | 5934.494 | 6086.267 | 5620.297 | 6018.864 | 5640.21 | 5838.274 | 5806.2 | 6034.426 | 5566.764 | 5865.236 | 6059.927 | 5930.713 | 5709.532 | 6053.793 | 5572.629 | 5995.394 | 5773.001 | 5910.406 | 5683.543 | 5925.538 | 5437.727 | 5614.218 | 5773.338 | 5558.502 | 5002.557 | 5556.09 | 5424.262 | 4904.794 | 4168.25 | 4792.066 | 4980.627 | 5313.128 | 4913.547 | 5298.346 | 5530.875 | 5213.934 | 5264.027 | 5612.395 | 5164.365 | 5579.227 | 5390.759 | 5591.072 | 5500.14 | 5700.388 | 5180.342 | 5548.568 | 5616.804 | 5458.077 | 5455.819 | 5585.589 | 5080.525 | 5598.006 | 5208.646 | 5562.252 | 5292.1046 | 5619.4452 | 5220.3565
Puissance éolienne installée à la fin du mois (MW) | 4604.43 | 4728.53 | 4786.55 | 4864.86 | 4935.15 | 5029.54 | 5124.98 | 5291.77 | 5339.79 | 5544.62 | 5672.37 | 5763.58 | 5972.26 | 6009.02 | 6121.27 | 6203.89 | 6258.63 | 6327.21 | 6391.64 | 6425.86 | 6482.13 | 6548.01 | 6573.97 | 6692.43 | 6745.96 | 6770.99 | 6824.9 | 6865.72 | 6929.97 | 6941.97 | 7081.68 | 7173.91 | 7207.66 | 7324.96 | 7418.77 | 7513.12 | 7584.28 | 7611.84 | 7640.37 | 7680.55 | 7748.09 | 7783.58 | 7841.11 | 7929.26 | 7991 | 8020.26 | 8072.29 | 8157.31 | 8207 | 8253 | 8273 | 8381 | 8492 | 8558 | 8614 | 8672 | 8816 | 8931 | 8978 | 9120 | 9409.51 | 9480.85 | 9592.66 | 9628.37 | 9682.64 | 9769.11 | 9889.51 | 9921.31 | 10037.41 | 10069.62 | 10247.76 | 10325 | 10351 | 10407 | 10464 | 10623 | 10759 | 10928 | 11068 | 11122 | 11193 | 11323 | 11501 | 11710 | 11866.2 | 12005.68 | 12129.44 | 12192.12 | 12303.45 | 12345.67 | 12551.22 | 12640.67 | 12884.09 | 13089.17 | 13293.16 | 13549.62 | 13538 | 13625 | 13709 | 13749 | 13823 | 13980 | 14073 | 14208 | 14330 | 14459 | 14757 | 15108 | 15223 | 15307 | 15358 | 15499 | 15611 | 15695 | 15711 | 15811 | 15922 | 16030 | 16144 | 16494 | NC | [11 empty] | 17742 | 17795 | 17910 | 17942 | 18020 | 18197 | 18264 | 18408 | 18471 | 18552 | 18707 | NC | 18937 | 18991 | 19093 | 19081 | NC | 18095.5438 | 20064.1554 | 20320.4575
Puissance photovoltaïque installée à la fin du mois (MW) | 261.55 | 280.19 | 319.54 | 373.78 | 394.71 | 457.76 | 521.13 | 569.95 | 643.41 | 728.6 | 775.47 | 877.8 | 1094.65 | 1188.26 | 1299.36 | 1375.68 | 1507.95 | 1709.76 | 1840.41 | 2005.8 | 2135.09 | 2274.49 | 2393.34 | 2565.91 | 2822.62 | 2867.35 | 2958.51 | 3035.28 | 3069.01 | 3285.096 | 3410.406 | 3442.476 | 3531.476 | 3501.356 | 3512.186 | 3577.636 | 3760.75 | 3788.57 | 3821.33 | 3861.56 | 3877.45 | 3941.13 | 3961.43 | 4049.94 | 4151.7 | 4218.27 | 4267.39 | 4366.83 | 4410 | 4490 | 4547 | 4624 | 4699 | 4758 | 4880 | 4983 | 5076 | 5156 | 5211 | 5292 | 5367.6 | 5435.48 | 5533.93 | 5604.24 | 5654.35 | 5702.14 | 5764.3 | 5808.01 | 6098.01 | 6121.93 | 6152.82 | 6196 | 6251 | 6314 | 6381 | 6470 | 6476 | 6550 | 6589 | 6618 | 6664 | 6698 | 6744 | 6772 | 6823.78 | 6848.95 | 6878.8 | 6927.64 | 6986.9 | 7069.14 | 7113.7 | 7179.5 | 7241.03 | 7334.65 | 7508.32 | 7653.86 | 7680 | 7810 | 7903 | 7974 | 8023 | 8162 | 8258 | 8334 | 8383 | 8444 | 8474 | 8527 | 8590 | 8637 | 8696 | 8783 | 8859 | 8939 | 8939 | 9110 | 9236 | 9317 | 9390 | 9436 | NC | [11 empty] | 10553 | 10791 | 11176 | 11367 | 11491 | 11708 | 11708 | 12097 | 12329 | 12599 | 12789 | NC | 13251 | 13315 | 13529 | 13764 | NC | 13416.8971 | 15553.8225 | 14801.83

## Lexique
Lexique
CONSOMMATION INTÉRIEURE | La consommation intérieure désigne l’ensemble des quantités d’électricité mises à la disposition de la consommation française (y compris Corse, mais hors DOM et TOM) : productions nucléaire, thermique à combustible fossile, hydraulique et autres sources d’énergie renouvelables + importations - exportations - pompage, qui ont été consommées, d’une part par les usagers, d’autre part par les pertes dans les réseaux de transport et de distribution. Elle est également désignée par le terme consommation intérieure brute.
ECHANGES | ECHANGES CONTRACTUELS TRANSFRONTALIERS Programmes d’échanges nominés par les acteurs du marché entre la France et les pays voisins, dans le cadre des capacités acquises par ces mêmes acteurs via des mécanismes de marché. Les échanges contractuels transfrontaliers intègrent l’ensemble des transactions sur les lignes d’interconnexion du réseau de RTE.
ECHANGES PHYSIQUES Les échanges physiques d’électricité avec l’étranger pour l’ensemble de la France, importations / exportations, recouvrent : • le cumul des soldes instantanés d’échanges mesurés par les comptages sur chaque ligne d’interconnexion, comptabilisés, selon le signe, en importations ou en exportations, • les échanges de compensation correspondant à la part de production hydraulique revenant à chaque pays en fonction des droits d’eau, indépendamment du lieu physique d’implantation des moyens de production frontaliers. Echanges de compensation des droits d’eau relatifs aux centrales frontalières : Dans le respect d’un accord international portant sur le droit de souveraineté des pays sur l’eau, la production des centrales hydrauliques situées sur un fleuve frontalier (ou rivière) doit être comptée, pour les parts revenant à chaque pays, dans les statistiques de production des pays concernés. Les échanges physiques d’électricité avec l’étranger, aux bornes du réseau de RTE, tiennent compte uniquement des échanges physiques mesurés aux frontières, sans prise en compte des droits d’eau.
EMISSIONS de CO2 | Il s’agit d’une estimation du contenu carbone de l’électricité produite sans prise en compte des émissions de CO2 qui ont été générées lors de la construction des moyens de production d’électricité ou lors du cycle d’extraction \ transformation des combustibles. Les imports d’électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO2. La contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est indiquée ci-dessous. Les émissions de CO2 sont estimées par RTE à partir de valeurs de référence par filière employées par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et par l’ENTSO-E, l’association européenne des gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications. 0,96 t/MWh pour les groupes charbon, 0,80 t/MWh pour les groupes fioul, 0,36 t/MWh pour les groupes gaz, 0,40 t/MWh pour la production thermique décentralisée, 1 t/MWh pour la production des usines d’incinération d’ordures. Ces valeurs seront révisées régulièrement en fonction des évolutions techniques des moyens de production. Comme défini par le GIEC, les émissions de CO2 liées à la production d’électricité autoconsommée sur un site industriel ne sont pas comptabilisées au niveau de la production d’électricité mais de l’activité du site industriel. Les données publiées par RTE sont purement indicatives et ont pour seule destination l’information du grand public. Ces données ne sont pas opposables et ne font pas référence pour le marché du CO2.
INJECTION ou PRODUCTION INJECTEE | La “production injectée” ou “injection” désigne l’énergie effectivement livrée par une centrale de production sur le réseau sur lequel elle débite ; elle est mesurée à la limite de propriété entre le producteur et, selon les cas, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution.
MOYENS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE | NUCLEAIRE, THERMIQUE à COMBUSTIBLE FOSSILE La puissance maximale d’une centrale nucléaire ou thermique à combustible fossile (MW) est la puissance maximale nette (*) pouvant être produite par la centrale en marche continue, durant une période de marche prolongée, quand chacune de ses installations principales et annexes est entièrement en état de marche et quand les conditions d’alimentation en combustible et en eau sont optimales. Cette puissance est établie en tenant compte des conditions climatiques moyennes relatives au site. (*) Mesurée aux bornes de sortie de la centrale, consommation des auxiliaires et pertes dans les transformateurs déduites.
HYDRAULIQUE La puissance électrique maximale d’une chute hydroélectrique (MW) est la puissance électrique maximale réalisable par cette chute en continu, pendant une période prolongée (généralement au moins de 4 heures), compatible avec le fonctionnement normal pour la production exclusive de puissance active, la totalité de ses installations étant supposée entièrement en état de marche, les conditions de débit et de hauteur de chute étant optimales. Les statistiques présentées incluent les centrales marémotrices et le turbinage du pompage.
AUTRES SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLES Sont regroupées sous cette appellation toutes les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables au sens de la directive 2001/77/CE du parlement européen du 27 septembre 2001 (éolien, usines d’incinération d’ordures ménagères, déchets de papeterie / liqueur noire, photovoltaïque,…), à l’exception des installations de production hydraulique traitées séparément.
PRODUCTION | La production est mesurée aux bornes de sortie des centrales et s’entend, par conséquent, défalcation faite de la consommation des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs principaux de ces centrales.
SOUTIRAGES EN FRANCE SUR LE RESEAU DE RTE | SOUTIRAGE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION SUR LE RESEAU DE RTE Le soutirage des réseaux de distribution sur le réseau de transport correspond à l’énergie nette livrée par le réseau de RTE aux gestionnaires de réseau de distribution, c’est à dire à l’énergie brute soutirée par ceux-ci diminuée, le cas échéant, de l’énergie refoulée.
SOUTIRAGE DES CLIENTS DIRECTS SUR LE RESEAU DE RTE Le soutirage des clients directs sur le réseau de transport désigne l’énergie livrée par le réseau de RTE à des clients consommateurs finals.
ENERGIE SOUTIREE POUR LE POMPAGE L’énergie soutirée pour le pompage est l’énergie prélevée sur le réseau pour l’alimentation des pompes utilisées pour remonter l’eau d’un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur dans une centrale hydraulique.
UNITÉS | Puissance kW=kilowatt MW=millier de kW GW=million de kW | Energie kWh=kilowatt-heure MWh=millier de kWh GWh=million de kWh TWh=milliard de kWh | Tension kV=kilovolt
METHODE DE CALCUL DES TAUX D'EVOLUTION | Taux d'évolution mensuelle d'une variable mensuelle x au mois m et à l'année n
Taux d'évolution en année mobile d'une variable mensuelle x au mois m et à l'année n
retour sommaire