## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
ASSE-DURANCE | 160 | 0 | 160
AIX MOURET | 72 | 1.4 | 70.6
AIX | 10 | 1.5 | 8.5
ALBION | 80 | 3.6 | 76.4
ANTIBES | 20 | 2.1 | 17.9
APT | 67 | 7.8 | 59.2
ARENC | 19 | 3.7 | 15.3
L ARGENTIERE | 13 | 1.2 | 11.8
ARLES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ARLES | 15 | 9.9 | 5.1
ATHELIA | 20 | 3.3 | 16.7
AUBAGNE | 20 | 5.3 | 14.7
LES AUBES (SNCF) | 0 | 0 | 0
AURIOL | 20 | 4.4 | 15.6
AVEYROLES (Ex BOUTRE-PROVENCE) | 160 | 0 | 160
AVIGNON | 25 | 10.6 | 14.4
BROC-CARROS(LE) | 41 | 0.9 | 40.1
BELLE-DE-MAI | 22 | 1.6 | 20.4
BANCAIRON | 10 | 0.3 | 9.7
BARCELONNETTE | 38 | 5.1 | 32.9
BARJOLS | 20 | 19.3 | 0.7
LA BASTIDONNE | 15 | 3.1 | 11.9
BEDARRIDES | 0 | 0 | 0
LA BEDOULE | 15 | 2.1 | 12.9
LA BERGERIE (SNCF) | 0 | 0 | 0
BERRE | 46 | 13.5 | 32.5
BIANCON | 80 | 0 | 80
LA BOCCA | 35 | 3.7 | 31.3
BOLLENE | 0 | 0 | 0
BOLLENE(SPECIALISE) | 0 | 0 | 0
BOUTRE | 0 | 0 | 0
BREIL | 0 | 0 | 0
BRIANCON | 10 | 0.9 | 9.1
LA BRILLANNE | 13 | 13 | 0
BRUNET | 10 | 2.4 | 7.6
LES BEAUMETTES | 25 | 6.2 | 18.8
BEAUSOLEIL | 10 | 0.5 | 9.5
CENTRE-BUECH | 80 | 0 | 80
CONDAMINE-CHATELARD | 21 | 0.1 | 20.9
CHÂTEAU GOMBERT | 31 | 2.3 | 28.7
CAGNES-SUR-MER | 27 | 3.2 | 23.8
CHATEAU-QUEYRAS | 10 | 0.5 | 9.5
CAILLOLS | 27 | 2.8 | 24.2
LE CAMP | 0 | 0 | 0
CANNES | 5 | 0.2 | 4.8
CARNOULES | 23 | 4.8 | 18.2
CARPENTRAS | 24 | 11.3 | 12.7
CARQUEIRANNE | 20 | 3.3 | 16.7
CASTILLON | 1 | 1 | 0
CAVAILLON | 39 | 19.4 | 19.6
CAVALAIRE | 15 | 1 | 14
LES CHABAUDS | 40 | 4 | 36
LA CIOTAT | 5 | 0.1 | 4.9
COLOMB | 42 | 2.1 | 39.9
COMTAT | 24 | 18.7 | 5.3
LA CONCEPTION | 35 | 0.4 | 34.6
CONTES | 10 | 1.8 | 8.2
LE COUDO | 0 | 0 | 0
CHAMPFLEURY | 0 | 0 | 0
CREMADES | 0 | 0 | 0
CROISIERE | 0 | 0 | 0
Castellane | 19 | 0.6 | 18.4
CHATEAURENARD | 73 | 12.1 | 60.9
CURBANS | 0 | 0 | 0
CHAUDANNE | 0 | 0 | 0
LA COURBAISSE | 0 | 0 | 0
COUREGES | 31 | 29.9 | 1.1
COURTINE | 78 | 17.5 | 60.5
DIGUE-DES-FRANCAIS | 99 | 1.2 | 97.8
DARSE | 28 | 3.8 | 24.2
DIGNE | 24 | 8.4 | 15.6
DRAGUIGNAN | 43 | 2.8 | 40.2
DURANNE(LA) | 102 | 4.8 | 97.2
ENCO-DE-BOTTE | 21 | 3.7 | 17.3
EGUILLES | 21 | 7.5 | 13.5
EMBRUN | 20 | 6.8 | 13.2
L'ENSOLEILLE | 18 | 1.5 | 16.5
ENTRAIGUES | 20 | 10.3 | 9.7
ENTREVAUX | 80 | 3.4 | 76.6
ESCAILLON (L ) | 20 | 2.7 | 17.3
L ESCARELLE | 66 | 2.7 | 63.3
L'ESTAQUE (SNCF) | 0 | 0 | 0
L'ETANG (SNCF) | 0 | 0 | 0
EYGLIERS | 0 | 0 | 0
FOUX D ALLOS | 10 | 0.6 | 9.4
FOX-AMPHOUX (Ex HAUT-VAR) | 160 | 102 | 58
FAVARY | 32 | 5.4 | 26.6
FEUILLANE | 426 | 377.5 | 48.5
FREJUS | 19 | 6.2 | 12.8
FONTAN | 0 | 0 | 0
GALEJON (SNCF) | 0 | 0 | 0
GAP | 28 | 9.9 | 18.1
GARDE (LA) | 140 | 10.1 | 129.9
GARDANNE | 36 | 7.8 | 28.2
LAGAVOTTE | 25 | 2.1 | 22.9
GONTARD | 33 | 9.9 | 23.1
GORBELLA | 5 | 0.9 | 4.1
GRASSE | 25 | 3.8 | 21.2
GRIMAUD | 27 | 0.7 | 26.3
GRISOLLES | 16 | 14.7 | 1.3
GROULLES | 25 | 3.7 | 21.3
GUILLAUMES | 13 | 0.1 | 12.9
HYERES | 17 | 2.8 | 14.2
ISOLA | 1 | 0 | 1
ISOLA | 3 | 0 | 3
JANAS | 10 | 1.6 | 8.4
JANE | 0 | 0 | 0
JOUQUES | 0 | 0 | 0
LAMBESC | 39 | 16.4 | 22.6
LARAGNAIS | 80 | 0 | 80
LE LARGUE | 0 | 0 | 0
LAURE | 25 | 7.3 | 17.7
LAVALDUC | 0 | 0 | 0
LE LAVANDOU | 20 | 2 | 18
LAVERA | 41 | 1 | 40
LES LICES | 5 | 0.4 | 4.6
LIMANS | 22 | 19.5 | 2.5
LINGOSTIERE | 20 | 2.7 | 17.3
LE LOUP | 20 | 1.1 | 18.9
MAS-DE-GOUIN | 36 | 36 | 0
MAS-POINTU | 0 | 0 | 0
MALEBARGE (SNCF) | 0 | 0 | 0
MALLEMORT - HTA | 68 | 20.7 | 47.3
MALLEMORT | 0 | 0 | 0
MAZARGUES | 29 | 1.9 | 27.1
LA MEDE (EDF-CRD) | 10 | 1.6 | 8.4
MENTON | 12 | 0.8 | 11.2
MEYRARGUES | 16 | 5.8 | 10.2
MIRAMAS | 30 | 6 | 24
MONDRAGON | 0 | 0 | 0
MOUGINS | 25 | 3.6 | 21.4
MOUISSONNES | 36 | 12.1 | 23.9
LA MARQUISANE | 0 | 0 | 0
MARTIGUES | 14 | 1.3 | 12.7
LA MARTINIERE | 64 | 53.6 | 10.4
MONTAGNETTE | 0 | 0 | 0
MONTDAUPHIN | 10 | 2.1 | 7.9
MONTMARTEL | 24 | 9.9 | 14.1
NORD-DE-CRAU | 80 | 0 | 80
NEOULES | 0 | 0 | 0
LES OLIVETTES | 21 | 15.5 | 5.5
OLLIERES | 0 | 0 | 0
ORAISON | 0 | 0 | 0
PONT-D ARAN | 20 | 3 | 17
PORT-DE-BOUC | 20 | 2.1 | 17.9
PONT DU FOSSE | 18 | 4.5 | 13.5
PLAN-DE-GRASSE | 0 | 0 | 0
PONT-ST-JEAN | 10 | 0.2 | 9.8
PAS-DES-LANCIERS (EDF-SNCF) | 19 | 9.4 | 9.6
PLAN-D ORGON | 111 | 14 | 97
PLATEAU DE PUIMICHEL | 0 | 0 | 0
PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE | 22 | 10.6 | 11.4
PLAN-DU-VAR | 13 | 1.9 | 11.1
LA PALUD | 0 | 0 | 0
PALUN (LA) | 0 | 0 | 0
LA PENNE (SNCF) | 0 | 0 | 0
PERTUIS | 26 | 6.7 | 19.3
PEYMEINADE | 15 | 2.2 | 12.8
LA PINEDE | 0 | 0 | 0
PIOLENC | 27 | 24.3 | 2.7
PONTEAU | 0 | 0 | 0
LE PONTET | 0 | 0 | 0
PUGET | 19 | 5.2 | 13.8
RABATAU | 28 | 0.3 | 27.7
RASSUEN | 42 | 36.1 | 5.9
REALTOR | 107 | 0 | 107
LA REPASSE | 7 | 5.7 | 1.3
RISSO | 33 | 0.7 | 32.3
ROCBARON | 40 | 5.8 | 34.2
LA RODE | 5 | 0.5 | 4.5
ROGNAC | 0 | 0 | 0
LES ROQUES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ROSANAIS | 80 | 0 | 80
ROUMOULES | 12 | 4.9 | 7.1
ROURE | 5 | 1.5 | 3.5
ROUSSET | 20 | 6.2 | 13.8
ROQUEBILLIERE | 4 | 0.3 | 3.7
ROQUEROUSSE | 0 | 0 | 0
SALON BEL AIR | 60 | 14.3 | 45.7
SERRE-BARBIN | 10 | 1.1 | 8.9
SALON-CROIX-BLANCHE | 31 | 9.6 | 21.4
SIX-FOURS | 12 | 2.9 | 9.1
SALIN-DE-GIRAUD | 13 | 1 | 12
SERRE-PONCON | 38 | 9.6 | 28.4
SUD-VALENSOLE | 160 | 0 | 160
SAGNES (LES) | 10 | 0 | 10
SALERNES | 14 | 3.9 | 10.1
SALIGNAC | 0 | 0 | 0
SALON | 0 | 0 | 0
SAUMATY | 58 | 5.7 | 52.3
LES SEGONNAUX | 0 | 0 | 0
LE SELONNET | 10 | 2.9 | 7.1
SEPTEMES | 21 | 0 | 21
LA SEYNE | 10 | 1.2 | 8.8
LA SIAGNE | 15 | 3.7 | 11.3
SIGNES | 24 | 4.9 | 19.1
SISTERON | 58 | 10 | 48
SOLLIES | 34 | 5.2 | 28.8
SORGUES | 65 | 8.1 | 56.9
SOSPEL | 12 | 0.3 | 11.7
ST-AUBAN | 53 | 34.4 | 18.6
ST-CASSIEN | 20 | 2.1 | 17.9
STE CECILE LES VIGNES | 28 | 10.4 | 17.6
ST-CHAMAS | 0 | 0 | 0
ST-MARTIN-DE-CRAU | 0 | 0 | 0
SAINT-CYR SUR MER | 10 | 1 | 9
ST-DALMAS | 1 | 0.1 | 0.9
ST-ESTEVE | 0 | 0 | 0
STE-MAXIME | 20 | 5.1 | 14.9
ST-MAXIMIN | 41 | 16.4 | 24.6
ST-MAURICE | 0 | 0 | 0
ST REMY DE PROVENCE | 12 | 4.6 | 7.4
ST-RAPHAEL | 20 | 2.3 | 17.7
SAINT SAVOURNIN | 30 | 3 | 27
ST-ETIENNE-DE-TINEE | 3 | 0.1 | 2.9
ST-TROPEZ | 14 | 1.6 | 12.4
STE-TULLE | 10 | 10 | 0
ST-VERAN | 21 | 0.7 | 20.3
ST-MARTIN-VESUBIE | 0 | 0 | 0
SUIVES | 0 | 0 | 0
SYLVABELLE | 10 | 0 | 10
TOUR-LASCARIS | 5 | 0.7 | 4.3
TRINITE-VICTOR | 14 | 13.5 | 0.5
TERRADOU | 133 | 19.2 | 113.8
LE THOR | 0 | 0 | 0
TOURRETTES | 19 | 2.7 | 16.3
TRANS | 33 | 9.4 | 23.6
TRESCLEOUX | 40 | 10.8 | 29.2
LA TRINITE | 9 | 2.2 | 6.8
TRINQUETAILLE | 10 | 3.3 | 6.7
VIEUX-PORT | 18 | 0.2 | 17.8
VAISON-LA-ROMAINE | 18 | 13.3 | 4.7
LE VAL | 27 | 8.9 | 18.1
VALABRES | 0 | 0 | 0
VALBONNE | 15 | 2.3 | 12.7
VALDEROURE | 86 | 11 | 75
VARS | 5 | 0 | 5
VEDENE | 24 | 7.5 | 16.5
VENCE | 15 | 1.7 | 13.3
VENTAVON | 46 | 13.2 | 32.8
VEYNES | 69 | 8 | 61
VIDAUBAN | 0 | 0 | 0
VINON | 6 | 4.7 | 1.3
VINS | 0 | 0 | 0
VITROLLES | 26 | 4.8 | 21.2

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Travaux remis en cause
COURTINE | 74 | 78 | VALDEROURE | 90 | 86 | non
LA MARTINIERE | 46 | 48 | COLOMB | 44 | 42 | non
LES OLIVETTES | 11 | 15 | ARLES | 19 | 15 | non
LA MARTINIERE | 48 | 64 | ARENC | 41 | 25 | non
LES OLIVETTES | 15 | 21 | ARENC | 25 | 19 | non
MALLEMORT | 68 | 84 | COLOMB | 42 | 26 | oui, inversion du transformateur 20/36MVA

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Zone électrique | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
RTE | LA REPASSE - STE TULLE 2 : Création de liaison 63KV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1-2027 | 6410 | 6410 | 6410 | 2325 | 6410 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ALBION : Création d'un poste source 225/20 kV + 2 1/2 rames | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2-2031 | 6320 | 7249 | 7249 | 73 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | APT : Création de deux 1/2 rames | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2023 | 728 | 895 | 1438 | 1438 | 1438 | OUI | Construction d'un nouveau bâtiment industriel (forte augmentation des coûts +60%). Les 2 1/2 rames sont raccordées en double attache sur les 2 transfo. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ASSE - DURANCE : Création du 2e transformateur 225/20 kV (80MW) + création de deux 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 5540 | 6354 | 6354 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | APT : Création du 3e transformateur 63/20 kV en 36 MVA | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1340 | 1537 | 1537 | 18 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | BIANCON : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 6320 | 7249 | 7249 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AVEYROLLES (ex-BOUTRE - PROVENCE) : Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 3400 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ASSE - DURANCE : Création du poste source 225/20 kV (80MVA) + création de deux 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2029 | 8000 | 9176 | 9176 | 101 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | CASTELLANE : Création d'une 1/2 rame | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 170 | 195 | 195 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | CENTRE BUECH : Création d'un poste source 225/20KV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2033 | 6020 | 6905 | 6905 | 0 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | CHATEAURENARD : Création de deux 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 370 | 424 | 424 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAURENARD : Mutation de transfomateur 225/20 kV de 40 en 70 MVA | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 2080 | 2386 | 2386 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | COLOMB : Ajout d'un 2nd transformateur 63/20 kV (20MVA) + 1 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 2140 | 2455 | 2455 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CONDAMINE - CHATELARD : Création d'une 1/2 rame | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 505 | 579 | 579 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CONDAMINE - CHATELARD : Mutation du transformateur de 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1900 | 2179 | 2179 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DARSE : Création d'un poste 225/20 kV : 80MVA + 2 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 3870 | 4439 | 4439 | 0 | 0 | NON | La capacité réservée n'est plus disponible à ce poste. Les travaux sont remis en cause. | CREATION
ENEDIS | DARSE : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 850 | 975 | 975 | 0 | 0 | NON | Etude engagée | RENFORCEMENT
ENEDIS | AVEYROLLES (ex-BOUTRE - PROVENCE) : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2031 | 6300 | 7226 | 7226 | 140 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | ENTREVAUX : Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 2040 | 2340 | 2340 | 10 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | ENTREVAUX : Mutation d'un transformateur 63/20 kV de 10 en 36 MVA | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 850 | 975 | 975 | 10 | 0 | NON | Etude engagée | RENFORCEMENT
ENEDIS | ESCARELLE : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 850 | 975 | 975 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | FEUILLANE : Ajout du 2nd transformateur 225/20 kV (80 MVA) | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 3400 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | NON | Engagement sur frais étude | CREATION
ENEDIS | FEUILLANE : Ajout du 3ème transfomateur 63/20 kV (36 MVA) + 1 1/2 rame | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1870 | 2145 | 2145 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | FEUILLANE : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 4260 | 4886 | 4886 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOX AMPHOUX (ex HAUT:VAR) : Ajout du 2nd transfomateur 80MVA + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 3400 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | NON | Etude engagée. | CREATION
ENEDIS | ESCARELLE : Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1900 | 2179 | 2179 | 6 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | GAP : Création d'une 1/2 rame | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 810 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | GARDANNE : Création d'une 1/2 rame | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 810 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | GONTARD : Création d'une 1/2 rame | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 810 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | LA DURANNE : Création de 2 1/2 rame | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 1060 | 1216 | 1216 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | FOX AMPHOUX (ex HAUT:VAR) : Création d'un poste source 225/20 kV + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 6_SÉCURISATION DU FONCIER | S2-2028 | 6500 | 7456 | 8300 | 468 | 8300 | NON | Etude engagée. Nivellement du terrain comlplexe car présence de cavitées. | CREATION
ENEDIS | LA MARTINIERE : Ajout d'un 3ème transformateur de 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2-2028 | 1670 | 1915 | 1915 | 66 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | LAVERA : Mutation du 2ème transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 850 | 975 | 975 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LE VAL : Création d'une 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | non programmé | 320 | 367 | 367 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LARAGNAIS : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2033 | 6020 | 6905 | 6905 | 10 | 0 | NON | Etude engagée | CREATION
ENEDIS | MALLEMORT : Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA après transfert) + 2 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2-2028 | 1930 | 2214 | 2340 | 0 | 0 | NON | Transfert 2023 : Permutation des TR de St Maximim (20 MVA) et Mallemort (36 MVA) | CREATION
ENEDIS | MALLEMORT : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 730 | 837 | 837 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LIMANS : Création du 3e transformateur 63/20 kV en 36 MVA | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2020 | 1030 | 1266 | 1497 | 1497 | 1497 | OUI | Extension CC en PSAA du nouveau TR Surcoût Consultation travaux par rapport au chiffrage initial sur partie GC et GE Coût complémentaires de réalisation du chantier en période Covid | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MIRAMAS : Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 1340 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD DE CRAU : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 5820 | 6676 | 6676 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PERTUIS : Création d'une 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 590 | 677 | 677 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | PIOLENC : Création d'une 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 520 | 596 | 596 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | PLAN D'ORGON : Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV (80MVA) + 1 1/2 rame | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 2690 | 3085 | 3085 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MAS DE GOUIN : Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) + 2 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2025 | 2380 | 2837 | 3366 | 3366 | 3366 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 ctobre 2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PLAN D'ORGON : Création d'une 1/2 Rame | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2020 | 214 | 263 | 458 | 458 | 458 | OUI | Nécessité de créer un bâtiment pour la 1/2 Rame | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RASSUEN : Création de deux 1/2 rames | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 1280 | 1468 | 1468 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | ROCBARON : Création d'un poste source 225/20KV | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ROCBARON : Création d'une 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 230 | 264 | 264 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | ROSANAIS : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 7320 | 8396 | 8396 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2-2028 | 850 | 975 | 975 | 251 | 975 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SAINT AUBAN : Création d'un poste de 225/20 kV (Adaptation schéma) | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2024 | 4088 | 4775 | 5934 | 5934 | 5934 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 octobre 2021. Forte augmentation du matériel de 350k€ et des travaux de 100k€. Prise en compte de 100% des dépenses liées à la création de la fosse déportée car le poste ne pourra pas être étendu. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SAINT SAVOURNIN : Création d'un poste source 63/20KV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | travaux identifiés au schéma mais non programmés | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SAINT MAXIMIN : Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA après transfert) + 1 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2-2026 | 2390 | 2741 | 3740 | 3119 | 3740 | OUI | La construction d'un nouveau batiment est nécessaire Le réaménagement de l'existant est nécessaire pour rentrer le PCCN Le phasage des travaux est très complexe avec rippage et phases transitoires | CREATION
ENEDIS | SALON BEL AIR : Création d'un poste source 225/20KV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | travaux identifiés au schéma mais non programmés | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SALON BEL AIR : Mutation du 1er transfomateur 225/20 kV de 40 en 70 MVA | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 1650 | 1893 | 1893 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SERRE-PONCON : Mutation du 1er transfomateur de 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 825 | 946 | 946 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SERRE-PONCON : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 825 | 946 | 946 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SALERNES : Création d'une 1/2 Rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2021 | 214 | 263 | 692 | 692 | 692 | OUI | Les travaux ont été transféré le 27/08/2019 du poste de MAS DE GOUIN Nécessité d'adapter le bâtiment pour accueillir la 1/2 Rame yc piste lourde => coûts GC importants | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SISTERON : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 750 | 860 | 860 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SISTERON : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 750 | 860 | 860 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SOLLIES : Création d'une 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 810 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | SORGUE : Création de deux 1/2 rames | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 1280 | 1468 | 1468 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | SAINT CASSIEN : Création d'une 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | non programmé | 450 | 516 | 516 | 0 | 0 | NON | travaux identifiés au schéma mais non programmés | CREATION
ENEDIS | SUD VALENSOLE : Ajout du 2nd transformateur 225/20 kV + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 3400 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SUD VALENSOLE : Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 8550 | 9807 | 9807 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TERRADOU : Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 3670 | 4209 | 4209 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SIGNES : Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1-2027 | 2040 | 2340 | 2973 | 1329 | 2973 | OUI | La construction de 2 nouveaux bâtiments est nécessaire | CREATION
ENEDIS | TRESCLEOUX : Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1-2027 | 2040 | 2340 | 3033 | 173 | 3033 | OUI | La construction d'un nouveau batiment est nécessaire | CREATION
ENEDIS | TRESCLEOUX : Mutation des transfomateurs n°1 et 2 de 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2024 | 470 | 549 | 1862 | 1862 | 1862 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 octobre 2021 Une prise en compte des coûts de ces 2 mutations TR sousévaluée dans le dossier d’Adaptation : un chiffrage réévalué via le barème S3R pour 586x2+201=1373 qui est plus cohérent avec le coût estimé suite à l'APS | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | TRINITE : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (10 à 36MVA) | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2-2031 | 1970 | 2260 | 2260 | 276 | 2260 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VALDEROURE : Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV (80 MVA) + 4 1/2 rames | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2025 | 3060 | 3510 | 5486 | 5436 | 5486 | OUI | Le transport du TR est chiffré à 250k€ Le coût du TR est de 1,6M€ La construction d'une nouveau batiment pour les 1/2rames supplémentaires est nécessaire | CREATION
ENEDIS | VENTAVON : Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 1820 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALDEROURE : Création d'un poste source 225/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 6800 | 8357 | 8567 | 8567 | 8567 | OUI | APD => Surcoût sur GC avec la création d'un batiment maçonné plutôt qu'industriel ainsi qu'une voie d'accès de plus de 150 ml. Déroulement du chantier => Surcoût complémentaire lièe à une non réutilisation des déblais et à l'impact de la gestion de la crise pandémique durant la globalité du chantier. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VENTAVON : Création d'une 1/2 Rame | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2020 | 334 | 410 | 560 | 560 | 560 | OUI | Nécessité de créer un bâtiment pour la 1/2 Rame | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VENTAVON : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2020 | 235 | 289 | 497 | 497 | 496 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | VEYNES : Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 2350 | 2695 | 2695 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VENTAVON : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2025 | 730 | 837 | 1008 | 1003 | 1008 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VEYNES : Mutation du 2e transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 800 | 918 | 918 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VEYNES : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 à 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2025 | 800 | 918 | 2135 | 2135 | 2135 | OUI | Le GC de la loge est nécessaire | RENFORCEMENT
ENEDIS | VINON : Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV de 20 en 36 MVA | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 235 | 289 | 987 | 987 | 987 | OUI | Travaux de mutation de TR transférés de Veynes le 21/10/2019 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | APT : Création du 3e transformateur 63/20 kV en 36 MVA | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 830 | 954 | 954 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ALBION : Création du poste source 225/20 kV | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031 | 82700 | 95105 | 125000 | 752 | 0 | NON | Consistance technique en cours d'évolution | CREATION
RTE | ASSE - DURANCE : Création du 2e transformateur 225/20 kV en 80 MW | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ASSE - DURANCE : Création du poste source 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 2_APPROBATION DU DPP | 2029 | 5320 | 6118 | 8628 | 79 | 99 | NON | L'engagement porte sur des études | CREATION
RTE | BIANCON : Création du poste source 225/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 720 | 828 | 828 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BOUTRE - SISTERON : Renforcement de liaison 225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 170400 | 195960 | 195960 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BOUTRE : Création du 3e transformateur 400/225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 6250 | 7187 | 10636 | 0 | 0 | NON | Travaux réalisés hors S3RenR | CREATION
RTE | AVEYROLLES (ex-BOUTRE - PROVENCE) : Création du 2e transformateur 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BANCAIRON - LINGOSTIERE : Renforcement de la liaison 150 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2016 | 4600 | 5750 | 14201 | 14201 | 14201 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | AVEYROLLES (ex-BOUTRE - PROVENCE) : Création du poste source 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 2_JTE APPROUVÉE | 2031 | 3720 | 4278 | 4278 | 36 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BUECH : Installation d'un automate | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024 | 564 | 705 | 705 | 477 | 477 | NON | Mise en service l'année dernière | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | CASTELLET - SIGNES : Création de liaison 63 kV | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031 | 15600 | 17940 | 17940 | 400 | 11734 | NON | L'engagement poste sur une commande MOEE | RENFORCEMENT
RTE | CENTRE BUECH : Création du poste source 225/63/20 kV (80 MVA) | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2033 | 39400 | 45310 | 97805 | 254 | 0 | NON | Evolution de la solution technique et de l'ordonancement des travaux | CREATION
RTE | CHAMPAGNIER : Création d'un auto-transformateur (AT) 225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028 | 7900 | 9085 | 17371 | 2360 | 17371 | OUI |  | CREATION
RTE | COLOMB : Création du 2e transformateur 63/20 kV | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 260 | 299 | 299 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DARSE : Création du poste 225/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 110 | 126 | 126 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ENTREVAUX : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 360 | 414 | 414 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ENTREVAUX : Mutation des 2 transformateurs 150/63 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 5400 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | ESCARELLE : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 830 | 954 | 954 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FEUILLANE : Création du 2e transformateur 225/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FEUILLANE : Création du 3e trasnformateur 225/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FEUILLANE : Création du poste source 225/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 520 | 598 | 730 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) : Création du 2e transformateur 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHAMPAGNIER : Création d'un transformateur déphaseur (TD) 225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028 | 18900 | 21735 | 53429 | 2219 | 53429 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) : Création du poste source 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | 2028 | 5110 | 5876 | 8575 | 339 | 357 | NON | Etude engagée. | CREATION
RTE | Installation d'automates localisés et d'automates de zone | toutes zones | NON | 8_EN ATTENTE DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT | non programmé | 7500 | 8625 | 8625 | 47 | 47 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LA MARTINIERE : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 1150 | 1322 | 1322 | 150 | 150 | NON |  | CREATION
RTE | LARAGNAIS : Création du poste source 225/63/20 kV | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 2_JTE APPROUVÉE | 2033 | 45900 | 52785 | 45900 | 789 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LAZER - SISTERON : Création de LS 63 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2025 | 9400 | 11750 | 22506 | 22506 | 22506 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LIMANS : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2020 | 420 | 525 | 525 | 154 | 154 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LINGOSTIERE : Création du 2e transformateur 225/150 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2022 | 3900 | 4875 | 4875 | 4409 | 4409 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LINGOSTIERE : Renforcement du 2e transformateur 225/150 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 3900 | 4875 | 5665 | 5665 | 5665 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MALLEMORT : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028 | 830 | 954 | 954 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MAS DE GOUIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 457 | 544 | 544 | 386 | 492 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MENTON - SOSPEL : Renforcement de la liaison 63 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2300 | 2645 | 7940 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MIRAMAS : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 440 | 506 | 506 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | NORD DE CRAU : Création du poste source 225/20 kV | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 23000 | 26450 | 26450 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | OLLIERES - ST MAXIMIN : Création liaison 63 kV (second circuit) | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 3600 | 4140 | 4140 | 13 | 13 | NON | L'engagement porte sur des études | RENFORCEMENT
RTE | OLLIERES : Création du poste 225/63 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2022 | 9565 | 11957 | 21161 | 21161 | 21161 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ORAISON - SISTERON et ST AUBAN - STE TULLE : Renforcements des deux liaisons 225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2018 | 24500 | 30625 | 30625 | 20960 | 20960 | OUI | Evolution de la consistance : les études détaillées ont montré la nécessité de renforcer d'avantage de pylones et de fondations que prévu, dans le chiffrage initial de changement du câble. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | PLAN D'ORGON : Création du 3e transformateur 225/20 kV | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 300 | 345 | 345 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLATEAU DE PUIMICHEL (à proximité LES MEES) : Création du poste 225 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 2_JTE APPROUVÉE | 2028 | 5500 | 6325 | 8688 | 741 | 741 | NON |  | CREATION
RTE | ROCBARON : Raccordement au poste source | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2023 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ROSANAIS : Création du poste source 225/20 kV | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 36200 | 41630 | 41630 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SAINT AUBAN : Création du 1er transformateur 225/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2024 | 800 | 952 | 952 | 793 | 793 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | SAINT MAXIMIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2026 | 80 | 92 | 92 | 13 | 81 | OUI |  | CREATION
RTE | SAINT SAVOURNIN : Raccordement au poste source | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 2900 | 3625 | 8433 | 8433 | 8433 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | SALERNES : Installation PVH | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2023 | 3600 | 4500 | 4500 | 1755 | 1755 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | SALON BEL AIR: Raccordement au poste source | zone 3 - Métropole d’Aix Marseille | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 4651 | 5814 | 6923 | 6923 | 6923 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | SIGNES : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 2 - Littoral Varois et Centre Var | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 1050 | 1208 | 1208 | 32 | 1208 | OUI |  | CREATION
RTE | STE TULLE - LINGOSTIERE : Renouvellement conducteurs 150kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1-2024 | 0 | 0 | 71499 | 71499 | 71499 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | SUD VALENSOLE : Création du 2e transformateur 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035 | 80 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SUD VALENSOLE : Création d'un poste source 225/20 kV | zone 5 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033 | 12420 | 14283 | 14283 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | TERRADOU : Création du 3e transformateur 225/20 kV | zone 4 - Vaucluse et Pays d'Arles | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 130 | 150 | 150 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | TRESCLEOUX : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027 | 90 | 103 | 103 | 12 | 103 | OUI |  | CREATION
RTE | VALDEROURE : Création du 2e transformateur 225/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025 | 2000 | 2300 | 3433 | 3113 | 3433 | OUI |  | CREATION
RTE | VALDEROURE : Création d'un poste source 225/20 kV | zone 1 - Alpes Maritimes et Est Var | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2021 | 1061 | 1061 | 1061 | 482 | 1061 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | VENTAVON - VEYNES : Modification liaison 63kV et raccordement futur poste CENTRE BUECH | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2033 | 29900 | 34385 | 34385 | 0 | 0 | NON | Evolution de la solution technique | RENFORCEMENT
RTE | VENTAVON : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 6 - Haute Provence et Verdon | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032 | 100 | 115 | 115 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VENTAVON : RINGO | zone 6 - Haute Provence et Verdon | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2-2023 | 0 | 0 | 26819 | 26819 | 26819 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VEYNES : Création du 3e transformateur 63/20 kV | zone 6 – Hautes-Alpes et vallée de l’Ubaye | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 110 | 127 | 127 | 0 | 0 | NON |  | CREATION