CONTRIBUTION A LA CONCERTATION SUR LA LIGNE 400 000 VOLTS JONQUIERES FOS

- Pourquoi ne pas concentrer l'approvisionnement actuel, fiable, vers les activités SEVESO, et faire une ligne souterraine affectée aux activités pour lesquelles la fiabilité est moins importante ?

- Les Suédois, les Allemands, les Espagnols (avec RTE), les Américains… savent enfouir de façon compétitive. Pourquoi pas nous ?

- Il semble qu’il n’y ait pas eu d’appel d’offres pour l’enfouissement. Pourquoi ?

- RTE  répond actuellement à une seule question : « Où faire passer avec le moindre impact une ligne aérienne de 400 000 volts ». En réalité la question se situe beaucoup plus en amont : « Comment approvisionner le mieux possible en électricité dans les années qui viennent le complexe industriel de Fos en fonction de ses besoins prévisibles ». S’il y avait une réelle volonté politique, on trouverait certainement des solutions meilleures qu’une seule ligne aérienne

- Le groupe Orano (avec EDF) annonce que « le projet Nuward qui vise à déployer des SMR est entré dans sa phase industrielle et vise à être déployé dès 2030 ». Six ans… C’est sans doute la durée de mise en place de la ligne haute tension, si tout se passe bien, car la mise en fonction de la ligne aérienne 400 000 volts Amiens Petit Caux (80 km), démarrée en 2022, n’est prévue que pour 2034, le double… Pourquoi souligner que la technologie SMR est « expérimentale » alors que le gouvernement de Grande Bretagne annonce : «Les conceptions sélectionnées aujourd’hui sont considérées par le gouvernement et par Great British Nuclear – l’autorité créée par le gouvernement pour accélérer les projets nucléaires à travers tout le pays – comme les mieux adaptées pour équiper la Grande-Bretagne de SMR opérationnels d’ici le milieu des années 2030» ? EDF en fait partie

Un dossier de cette ampleur nécessite plus d’organisation que ce qui semble avoir été mis en œuvre :

- A-t-il été réalisé un phasage des besoins raisonnablement prévisibles : quel besoin à 3 ans, à 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans… prenant en compte de façon réaliste l’évolution probable de ces besoins ? Il est nécessaire de le connaître ;

- A-t-il été réalisé une programmation des solutions qui peuvent être mise en œuvre en fonction du pas de temps ? Renforcement des lignes existantes (probablement rapide quand c’est possible) mais surtout production d’électricité sur place : construction d’un (ou deux, ou trois…) SMR ; création de très grosses unités de méthanisation (voir le lien) qui en plus de produire de l’électricité pourraient permettre notamment de traiter les déchets organiques de Marseille… Pourquoi ne pas envisager ces solutions et les faire connaître ? Elles réduiraient d’autant la quantité d’électricité nécessaire par la ligne Jonquières-Fos et faciliteraient donc son enfouissement.

- Il manque beaucoup d’éléments au public. RTE est un transporteur, pas un producteur d’électricité, et nous n’avons pas de vision d’ensemble des possibilités de disposer de l’électricité nécessaire à Fos. Pourquoi ?

- La région PACA est déficitaire de 60 % d’électricité. Pourquoi en importer encore beaucoup plus, en accroissant encore le différentiel, au lieu de chercher toutes les solutions pour en produire sur place ? C’est contraire à toutes les règles de prudence, de sécurité.

- La capacité de production des quatre centrales de la vallée du Rhône jusqu’au Bugey totalise 13,4 GWe. Elles sont déjà utilisées à 70 %. Il resterait donc 30 % au maximum de disponible, soit 4 GWe, si on les mobilise toutes. Sans compter l’entretien, la croissance des besoins sur place… C’est déjà très peu réaliste. Et on nous parle d’une capacité de 5 à 6 GWe pour la ligne. Pourquoi ?

6.04.2024 - Patrick Tallon